## Omkostninger
Tilslutning til fjernvarme |  |  |  | Tilslutningsbidrag: |  | 5000 |  | VVS OLIE: | 12500 |  | Forbrug i MWh: | 18.1 |  | Afskrivning: | 20 | år | Løbetid
[8 empty] | VVS ELHUSE: | 75000 |  | Forbrug i kWh: | 18100
[15 empty] | 4.5% |  | rente
Alle priser er INKL moms! |  |  |  | Abonnement: |  | 1031.25 |  | Effekt: | 29.63 |  | Boeboelses areal i m2: | 130
|  |  |  | MWh: |  | 561.25 |  | Unit: | 950 |  |  |  |  | Olie pris: | 10.35
OMREGN DIT OLIE FORBRUG TIL kWh***: |  |  |  | 2011 | L Olie | svarer til | 18099 | kWh
Indtastes i kWh feltet!
Alle priser er std. priser. Du kan selv rette tallene i de grå felter.
M2 skal være det areal der er opgivet i BBR!
VVS skal være det tilbud du har fået af din VVS installatør på ALT arbejde - dvs. nedtagning/sløfning af tank samt tilslutning til den nye unit.
For huse med elradiatorer skal beløbet skives i det felt, der heddder VVS ELHUSE og for olie opvarmede huse skal det skrives i feltet VVS OLIE
Olieopvarmede huse: | [7 empty] | Elopvarmede huse: | [17 empty] | Varmepumpeopvarmede huse (Luft-Vand):
Reference olie |  |  |  |  | kr./pr år |  |  | Reference el |  |  |  | kr./pr år | [13 empty] | Reference varmepumpe |  |  | kr./pr år
Reinvestering i olie kedel |  |  | (4,5 % , 20 år) |  | 10000 | 768.7614 |  | Reinvestering i elpaneler |  |  | (4,5 % , 20 år) | 0 | 0 | [12 empty] | Reinvestering i varmepumpe |  | (4,5 % , 20 år) | 50000 | 3843.8072
Olieforbrug |  |  | -72% | Liter | 2542 |  |  | Elvarmebehov |  |  | 18,1 MWh/år% | [14 empty] | Elvarmebehov |  | 6 MWh/år%
Variable oliepris |  |  |  | kr./l | 10.35 | 26309.7 |  | Elvarme |  |  | <4000 kWh | 0 | 0 | [12 empty] | Elvarme |  | <4000 kWh | 0 | 0
Abonnement | [5 empty] | 0 |  | Elvarme |  |  | >4000 kWh | 0 | 0 | [12 empty] | Elvarme |  | >4000 kWh | 0 | 0
Drift og vedligehold | [5 empty] | 2500
I alt | [5 empty] | 29578.4614 |  | I alt |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | I alt |  |  |  | 3843.8072
Tilslutning til fjernvarme |  |  |  |  | kr./pr år |  |  | Tilslutning til fjernvarme |  |  |  | kr./pr år | [6 empty] | Tilslutning til jordvarme fra El |  |  |  |  | kr./pr år |  | Tilslutning til fjernvarme |  |  | kr./pr år
Tilslutningsbidrag |  |  |  |  | 5000 |  |  | Tilslutningsbidrag |  |  |  | 5000 | [13 empty] | Tilslutningsbidrag |  |  | 5000
Investering VVS installation |  |  |  |  | 12500 |  |  | Investering VVS installation |  |  |  | 75000 | [6 empty] | Investering i jordvarmeanlæg |  |  |  |  | 140600 |  | Inversting VVS installation |  |  | 12500
[19 empty] | Nyt vandbårent anlæg |  |  |  |  | 75000 |  | Nedtagning af eks. Varmepumpe |  |  | 3000
Energibesparelse (kendes ikke da det er en specifik beregning)
I alt |  | (4,5 %, 20 år) |  |  | 17500 | 1345.3325 | ** | I alt |  |  | (4,5 %, 20 år) | 80000 | 6150.0915 |  |  |  |  | ** | I alt |  | (4,5 %, 20 år) |  |  | 215600 | 16574 | I alt |  | (4,5 %, 20 år) | 20500 | 1575.961
Abonnement | [5 empty] | 1031.25 |  | Abonnement |  |  |  |  | 1031.25 | [5 empty] | Elvarmebeov (COP=3,2) |  |  | 5,656 MWh/år |  |  |  | Abonnement |  |  |  | 1031.25
Unitleje & Vedligehold | [5 empty] | 950 |  | Unitleje & Vedligehold |  |  |  |  | 950 | [12 empty] | Unitleje & Vedligehold |  |  |  | 950
Effektbidrag |  | m2 |  |  | 29.63 | 3851.9 |  | Effektbidrag |  | m2 |  | 29.63 | 3851.9 | [5 empty] | Elvarme | (<4 MWh) | m2 |  | kr./MWh | 0 | 0 | Effektbidrag | m2 |  | 29.63 | 3851.9
Variable afgift |  | MWh |  |  | 561.25 | 10158.625 |  | Variable afgift |  | MWh |  | 561.25 | 10158.625 | [5 empty] | Elvarme | (>4 MWh) | m2 |  | kr./MWh | 0 | 0 | Variable afgift | MWh |  | 561.25 | 10158.625
[19 empty] | Drift og vedligehold | [5 empty] | 2500
I alt årlig udgift | [5 empty] | 17337.1075 |  | I alt årlig udgift |  |  |  |  | 22141.8665 | [5 empty] | I alt | [5 empty] | 19074 | I alt |  |  |  | 17567.736
Fordel | [5 empty] | 12241.3539 |  | Fordel |  |  |  |  | -22141.8665 | [5 empty] | Fordel | [5 empty] | -19074 | Fordel |  |  |  | -13723.9287
For ejendommenes vedkommende er der taget udgangspunkt i et årligt varme-behov på 18,1 MWh for et 130 m2 standardhus.
Oliepriser er vurderet ud fra den gennemsnitlige prisudvikling opgjort af Drivkraft Danmark pr juni 2018 for seneste år og elpriser er vurderet ud fra opslag i leverandørers listepriser august 2018.
Fyringsolie: 10,35 kr./l inkl. moms |  |  |  | El: 2,40 kr./kWh (1,57) inkl. moms
For fjernvarmeforsyningens vedkommende er der taget udgangspunkt i de kommende tariffer for 2019 (inklusive moms): Abonnement | [17 empty] | 1031,25 kr./år Variabel afgift: 561,25 kr./MWh Fast afgift: 28,75 kr./m²/år
Derudover vil alle nye fjernvarmekunder blive tilbudt en fjernvarmeunit, hvor der vil blive tilført et abonnement på: | [17 empty] | 625 kr./år, dette inkluderer også løbende kontrol med fjernvarmeunitten.
Tilslutningsbidrag For fjernvarmeforsyningens vedkommende er der taget udgangspunkt i de gældende tariffer for 2018 (inklusive moms). Tilslutningsbidrag er på 6.250 kr. Dette dækker fremføring af stikledning til typisk bryggers,
hvor der afsluttes med to hovedventiler. Når fjernvarmeinstallationen er udført af en godkendt VVS-installatør, leverer fjernvarmeværket en energimåler, så snart der foreligger en skriftlig godkendelse af anlægget.
OLIE | Beskrivelse af omstilling for brugere med individuel olie Disse tilsluttes ved, at der fremføres et fjernvarmestik, typisk til fyrrum/bryggers. Eksisterende oliefyr nedtages og olietank sløjfes.
Der opbygges en ny fjernvarmeinstallation med varmtvandsbeholder og direkte tilslutning til det eksisterende radiatorsystem.
EL | Beskrivelse af omstilling for brugere med individuel elvarme Disse tilsluttes ved, at der fremføres et fjernvarmestik, typisk til bryggers.
Der opbygges et vandbårent varmesystem med radiatorer i rum, som skal opvarmes. Der opbygges en ny fjernvarmeinstallation med varmtvandsbeholder og direkte tilslutning til det eksisterende radiatorsystem.
V.PUMPE | Beskrivelse af omstilling for brugere med individuel varmepumpe. Det vides ikke hvilken type varmepumpe, der benyttes i disse ejendomme, det antages at være luft til vand varmepumper, med et vandbårent varmesystem.
Disse tilsluttes ved, at der fremføres et fjernvarmestik, typisk til fyrrum/bryggers. Eksisterende varmepumpe nedtages og bortskaffes. Der opbygges en ny fjernvarmeinstallation med varmtvandsbeholder og direkte tilslutning til det eks. radiatorsystem.
Rettet 22/2-2019
** Baseret på et std. annuitetslån
*** Virkningsgraden på din oliekedel kan være anderledes.
Vers. | 2.2 | Rettet | 2021-08-03 10:27

## Annuitetslån beregning (hidden)
Annuitetslån
Hovedstol | 150600
Rente | 4.5%
Løbetid | 20
Ydelse | 11577.5473
| Rente | Afdrag | Ydelse | Restgæld
0 |  |  |  | 150600
1 | 6777 | 4800.5473 | 11577.5473 | 145799.4527
2 | 6560.9754 | 5016.572 | 11577.5473 | 140782.8807
3 | 6335.2296 | 5242.3177 | 11577.5473 | 135540.563
4 | 6099.3253 | 5478.222 | 11577.5473 | 130062.341
5 | 5852.8053 | 5724.742 | 11577.5473 | 124337.599
6 | 5595.192 | 5982.3554 | 11577.5473 | 118355.2436
7 | 5325.986 | 6251.5614 | 11577.5473 | 112103.6823
8 | 5044.6657 | 6532.8816 | 11577.5473 | 105570.8006
9 | 4750.686 | 6826.8613 | 11577.5473 | 98743.9393
10 | 4443.4773 | 7134.0701 | 11577.5473 | 91609.8692
11 | 4122.4441 | 7455.1032 | 11577.5473 | 84154.766
12 | 3786.9645 | 7790.5829 | 11577.5473 | 76364.1832
13 | 3436.3882 | 8141.1591 | 11577.5473 | 68223.0241
14 | 3070.0361 | 8507.5113 | 11577.5473 | 59715.5128
15 | 2687.1981 | 8890.3493 | 11577.5473 | 50825.1636
i alt